## ZK-SZV
Gördülő fejlesztési terv a 2022 - 2036 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: |  |  |  |  | Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. | [6 empty] | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: |  |  |  |  | Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: |  |  |  |  | Szennyvízelvezetés
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: ** |  |  |  |  | 21-11785-1-006-00-03
Fontossági sorrend | Felújítás és pótlás megnevezése | Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése | Megvalósítás várható időtartama |  | Tervezett időtáv | A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint
|  |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Zalakaros, II. szennyvízátemelő gépészeti felújítása, építészeti átalakítása (belső födém elbontása), a gépészeti elemek kivétele az átemelőaknából (új aknába történő elhelyezés, lásd Beruházás) |  | Zalakaros Város Önkormányzata, Zalamerenye Község Önkormányzata, Nagyrada Község Önkormányzata, Galambok Község Önkormányzata, Garabonc Község Önkormányzata, Zalaszabar Község Önkormányzata | 16500 | forráshiány |  |  | rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
2. | Házi szennyvízátemelők elektromos és gépészeti felújítása |  | Zalakaros Város Önkormányzata, Zalamerenye Község Önkormányzata, Nagyrada Község Önkormányzata, Galambok Község Önkormányzata, Garabonc Község Önkormányzata, Zalaszabar Község Önkormányzata | 8580 | használati díj |  |  | rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
3. | Prominent delta vas-só adagoló csere 1 db |  | Zalakaros Város Önkormányzata, Zalamerenye Község Önkormányzata, Nagyrada Község Önkormányzata, Galambok Község Önkormányzata, Garabonc Község Önkormányzata, Zalaszabar Község Önkormányzata | 720 | használati díj |  |  | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3
4. | Prominent delta hypoklorit adagoló pótlása 1 db |  | Zalakaros Város Önkormányzata, Zalamerenye Község Önkormányzata, Nagyrada Község Önkormányzata, Galambok Község Önkormányzata, Garabonc Község Önkormányzata, Zalaszabar Község Önkormányzata | 600 | használati díj |  |  | rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
5. | légfúvó frekvenciaváltó pótlása 1db |  | Zalakaros Város Önkormányzata, Zalamerenye Község Önkormányzata, Nagyrada Község Önkormányzata, Galambok Község Önkormányzata, Garabonc Község Önkormányzata, Zalaszabar Község Önkormányzata | 1000 |  |  |  | rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
6. | szv.mennyiségmérő cserék |  | Zalakaros Város Önkormányzata, Zalamerenye Község Önkormányzata, Nagyrada Község Önkormányzata, Galambok Község Önkormányzata, Garabonc Község Önkormányzata, Zalaszabar Község Önkormányzata | 3960 | forráshiány |  |  | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
7. | Zalakaros tangenciális homokzagyviztelenítő felújítása |  | Zalakaros Város Önkormányzata, Zalamerenye Község Önkormányzata, Nagyrada Község Önkormányzata, Galambok Község Önkormányzata, Garabonc Község Önkormányzata, Zalaszabar Község Önkormányzata | 4950 | forráshiány |  |  | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
8. | Zalakaros, tisztitó aknák felúj.,csere |  | Zalakaros Város Önkormányzata, Zalamerenye Község Önkormányzata, Nagyrada Község Önkormányzata, Galambok Község Önkormányzata, Garabonc Község Önkormányzata, Zalaszabar Község Önkormányzata | 5940 | használati díj |  |  | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3
9. | kompresszor csere |  | Zalakaros Város Önkormányzata, Zalamerenye Község Önkormányzata, Nagyrada Község Önkormányzata, Galambok Község Önkormányzata, Garabonc Község Önkormányzata, Zalaszabar Község Önkormányzata | 2376 | használati díj |  |  | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3
10. | Zalakaros, átem.sziv.cserék |  | Zalakaros Város Önkormányzata, Zalamerenye Község Önkormányzata, Nagyrada Község Önkormányzata, Galambok Község Önkormányzata, Garabonc Község Önkormányzata, Zalaszabar Község Önkormányzata | 7920 | használati díj |  |  | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4
11. | A1 és A2 átemelő elé műtárgy építése daráló felszereléssel |  | Zalakaros Város Önkormányzata, Zalamerenye Község Önkormányzata, Nagyrada Község Önkormányzata, Galambok Község Önkormányzata, Garabonc Község Önkormányzata, Zalaszabar Község Önkormányzata | 15840 | használati díj |  |  | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4
12. | Zalakaros szvíztelep szalagszűrőprés felújítása |  | Zalakaros Város Önkormányzata, Zalamerenye Község Önkormányzata, Nagyrada Község Önkormányzata, Galambok Község Önkormányzata, Garabonc Község Önkormányzata, Zalaszabar Község Önkormányzata | 7920 | forráshiány |  |  | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4
13. | Zalakaros szennyvíztelep iszapkeverők és recirkulációs szivattyúk csere |  | Zalakaros Város Önkormányzata, Zalamerenye Község Önkormányzata, Nagyrada Község Önkormányzata, Galambok Község Önkormányzata, Garabonc Község Önkormányzata, Zalaszabar Község Önkormányzata | 5940 | forráshiány |  |  | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4
14. | Zalakaros, átem.gépészet felújítás |  | Zalakaros Város Önkormányzata, Zalamerenye Község Önkormányzata, Nagyrada Község Önkormányzata, Galambok Község Önkormányzata, Garabonc Község Önkormányzata, Zalaszabar Község Önkormányzata | 4950 | használati díj |  |  | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
15. | keverők, sziv.cseréi |  | Zalakaros Város Önkormányzata, Zalamerenye Község Önkormányzata, Nagyrada Község Önkormányzata, Galambok Község Önkormányzata, Garabonc Község Önkormányzata, Zalaszabar Község Önkormányzata | 9900 | forráshiány |  |  | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
16. | Zalalakaros, tisztitó aknák felúj. Csere |  | Zalakaros Város Önkormányzata, Zalamerenye Község Önkormányzata, Nagyrada Község Önkormányzata, Galambok Község Önkormányzata, Garabonc Község Önkormányzata, Zalaszabar Község Önkormányzata | 7920 | használati díj |  |  | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 7
17. | levegőztető elemek cseréje |  | Zalakaros Város Önkormányzata, Zalamerenye Község Önkormányzata, Nagyrada Község Önkormányzata, Galambok Község Önkormányzata, Garabonc Község Önkormányzata, Zalaszabar Község Önkormányzata | 2376 | forráshiány |  |  | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 7
18. | telepi út felúj |  | Zalakaros Város Önkormányzata, Zalamerenye Község Önkormányzata, Nagyrada Község Önkormányzata, Galambok Község Önkormányzata, Garabonc Község Önkormányzata, Zalaszabar Község Önkormányzata | 3960 | forráshiány |  |  | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 8
19. | Zalakaros szvíztelep láncos kotró felújítása |  | Zalakaros Város Önkormányzata, Zalamerenye Község Önkormányzata, Nagyrada Község Önkormányzata, Galambok Község Önkormányzata, Garabonc Község Önkormányzata, Zalaszabar Község Önkormányzata | 6930 | forráshiány |  |  | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 8
20. | telepi átem.szivattyúk cseréi |  | Zalakaros Város Önkormányzata, Zalamerenye Község Önkormányzata, Nagyrada Község Önkormányzata, Galambok Község Önkormányzata, Garabonc Község Önkormányzata, Zalaszabar Község Önkormányzata | 4158 | forráshiány |  |  | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 9
21. | Nagyrada, átem.sziv.cserék |  | Nagyrada Község Önkormányzata, Zalaszabar Község Önkormányzata | 5940 | használati díj |  |  | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 7
22. | Nagyrada, átem.gépészet felújítás |  | Nagyrada Község Önkormányzata, Zalaszabar Község Önkormányzata | 4950 | használati díj |  |  | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 9
23. | átem.sziv.cserék Galambok |  | Galambok Község Önkormányzata | 2970 | használati díj |  |  | rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
24. | Galambok, csőhíd csere1 db |  | Galambok Község Önkormányzata | 1584 | használati díj |  |  | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
25. | Galambok, elektr. Szekrények cseréi |  | Galambok Község Önkormányzata | 1782 | használati díj |  |  | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
26. | átem.sziv.cserék Nagyrada |  | Nagyrada Község Önkormányzata | 3960 | használati díj |  |  | rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
27. | Nagyrada község szagmentesítése |  | Nagyrada Község Önkormányzata | 1980 | forráshiány |  |  | rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
28. | Nagyrada, szagtal.felújítása |  | Nagyrada Község Önkormányzata | 594 | használati díj |  |  | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 11
29. | átem.sziv.cserék Zalaszabar |  | Zalaszabar Község Önkormányzata | 2970 | használati díj |  |  | rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
30. | Zalaszabar község szagmentesítése |  | Zalaszabar Község Önkormányzata | 1980 | forráshiány |  |  | rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
31. | Zalaszabar, átem.gépészet felújítás |  | Zalaszabar Község Önkormányzata | 1980 | használati díj |  |  | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 9
32. | Zalaszabar, szagtal.felújítása |  | Zalaszabar Község Önkormányzata | 594 | használati díj |  |  | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 11
33. | Garabonc, házi átemelők szivattyúinak cseréje 2 db |  | Garabonc Község Önkormányzata | 990 | használati díj |  |  | rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
34. | Garabonc község szagmentesítése |  | Garabonc Község Önkormányzata | 1980 | forráshiány |  |  | rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
35. | Garabonc, átem.gépészet felújítás |  | Garabonc Község Önkormányzata | 1980 | használati díj |  |  | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
36. | Garabonc, Szagtal.felújítása |  | Garabonc Község Önkormányzata | 594 | használati díj |  |  | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 11
37. | Zalamerenye község szagmentesítése |  | Zalamerenye Község Önkormányzata | 1980 | forráshiány |  |  | rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
38. | Zalamarenye, átem.gépészet felújítás |  | Zalamerenye Község Önkormányzata | 1980 | használati díj |  |  | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 7
39. | Zalamerenye, átem.sziv.cserék |  | Zalamerenye Község Önkormányzata | 1980 | használati díj |  |  | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 8
40. | Zalamerenye, szagtal.felújítása |  | Zalamerenye Község Önkormányzata | 594 | használati díj |  |  | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 11
41. | Zalakaros város szagmentesítése |  | Zalakaros Város Önkormányzata | 3960 | forráshiány |  |  | rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
42. | Zalakaros, szv.vez.csere |  | Zalakaros Város Önkormányzata | 7920 | használati díj |  |  | rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
43. | Zalakaros, csőhíd csere1 db |  | Zalakaros Város Önkormányzata | 1584 | használati díj |  |  | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
44. | Zalakaros, szv.vez.csere |  | Zalakaros Város Önkormányzata | 59400 | használati díj |  |  | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 10
45.
| Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt) | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem | 40870 | 24801
II. ütem | 59796 | 28928
III. ütem | 138000 | 72321
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
Zalakaros város és térsége szennyvízelvezető rendszere és szennyvíztisztító telepe